## EFH
Einmalige Kosten
Einfamilenhaus | Ausgaben | Investition
Anschlussgebühren |  | 10000 | 8kW | Leistungsbedarf
Wärmeübergabestation |  | 8000
Zins | 540 |  | 3% | Hypotekarzins
Amortisation | 320 |  | 4% | 25 Jahre | Investition | 8000
860
Wiederkehrende Kosten
Ausgaben
Grundgebühr | 650
Energiebezug | 2430 |  | 18000 | kWh | 13.5 | Rappen
3080
Jahresrechnung
| Ausgaben | Sparpotential
Betriebskosten | 3080 |  | *
Oelvebrauch |  | 2000 | 100 | /100 Liter | Verbrauch | 2000
Unterhalt Brenner |  | 180
Kaminfeger |  | 170
Tankrevision |  | 150 |  | alle 10 Jahre | Wartung | 1500
Amortisation | 320 | 900 | 5% | 20 Jahre | Investition | 18000
| 3400 | 3400

## MFH
Einmalige Kosten
Mehrfamilienhaus | Ausgaben | Investition
Anschlussgebühren |  | 28000 | 35kW | Leistungsbedarf
Wärmeübergabestation |  | 15000
Zins | 1290 |  | 3% | Hypotekarzins
Amortisation | 600 |  | 4% | 25 Jahre | Investition | 15000
1890
Wiederkehrende Kosten
Ausgaben
Grundgebühr | 1900
Energiebezug | 9720 |  | 72000 | kWh | 13.5 | Rappen
11620
Jahresrechnung
| Ausgaben | Sparpotential
Betriebskosten | 11620 |  | *
Oelvebrauch |  | 8000 | 100 | /100 Liter | Verbrauch | 8000
Unterhalt Brenner |  | 300
Kaminfeger |  | 250
Tankrevision |  | 300 |  | alle 10 Jahre | Wartung | 3000
Amortisation | 600 | 1400 | 5% | 20 Jahre | Investition | 28000
| 12220 | 10250

## Siedlung
Einmalige Kosten
Mehrfamilienhaus | Ausgaben | Investition
Anschlussgebühren |  | 55000 | 70kW | Leistungsbedarf
Wärmeübergabestation |  | 15000
Zins | 2100 |  | 3% | Hypotekarzins
Amortisation | 600 |  | 4% | 25 Jahre | Investition | 15000
2700
Wiederkehrende Kosten
Ausgaben
Grundgebühr | 4300
Energiebezug | 60750 |  | 450000 | kWh | 13.5 | Rappen
65050
Jahresrechnung
| Ausgaben | Sparpotential
Betriebskosten | 65050
Oelvebrauch |  | 50000 | 100 | /100 Liter | Verbrauch | 50000
Unterhalt Brenner |  | 800
Kaminfeger |  | 250
Tankrevision |  | 300 |  | alle 10 Jahre | Wartung | 4500
Amortisation | 600 | 2000 | 5% | 20 Jahre | Investition | 40000
| 65650 | 53350